문서번호	서울특별시차량정비센터-7398
결재일자	2020.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	차량정비센터소장
이길용		김명국	07/20 김인호
협 조

식당 시로코팬 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  07.

서울특별시 차량 정비 센터

식당 시로코팬 교체 계획 보고

우리 센터 식당 조리실의 시로코팬 고장 발생하여 다음과 같이 조치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		고장 현황 및 문제점

❍  고장 현황

- 시로코팬 고장.

❍ 문제점

- 시로코팬 탈착하고 노후된 모타 고장.

시로코배관	시로코팬

<관련사진>

Ⅱ		수리 및 시행계획

❍ 수리내용

- 시로코배관, 시로코팬교체 수리 등.

❍ 시행계획

- 조리실 환기에 영향을 주어 긴급하게 조치하고자 함

- 수리업체 : 저가의 견적을 제출한 업체 선정

- 업체명 : 스마트클린큐 대표 : 오상진

주소 : 서울 양천구 지양로7길30 1층 101호

- 소요예산 : 약구십만원.

- 지출방법 : 과 법인카드 결제 후 카드결제 계좌에 입금•정산.

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 공공운영비(201-02) .  끝.