		서부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		************************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	*******
주소	**************************************************
민원내용	단순검사

검사자	직급 :		****	성명 :		***	채수일자		2020.07.20.
검사일자	2020.07.20.						처리일자		2020.07.20.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		구리	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		1mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	***			****			****		****	***
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
단순검사, 매년 어린이집 수질검사를 하고 있으심.	현장 방문결과 5항목 모두 기준이내로 안심하고 사용하셔도 됩니다. 초기수에서 잔류염소 성분이 약하니 직수로 전환하시거나 물탱크 수위를 낮추시기 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							류현선				수질팀장					장은희					행정지원과장					전결 07/20 박달경
협조자
시행			행정지원과-14105										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3562							/전송			02-3146-3578					/	rhsun79@seoul.go.kr													/	부분공개(6)