문서번호	급수운영과-11108
결재일자	2020.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		급수운영팀장			급수운영과장
곽미숙		임인택			07/20 한희선
협 조
		주무관		한호진
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		송정호

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2020. 7.  19.(일)

일일 공급량 결산 보고

2020. 7.

강동수도사업소

급수운영과

2020. 7. 19.(일요일)

일일 공급량 결산 보고

총괄표

일별	2019. 7월				2020. 7월						비고 (전년,동기대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			6,649,538	총 공급량			6,551,261	-98,277	-1.5
	일 평균			349,976	일 평균			344,803	-5,173	-1.5
	일 최소			336,427	일 최소			328,731	-7,696	-2.3
	일 최대			362,837	일 최대			365,903	3,066	0.8
1	월	20.6	28.9	359,296	수	18.1	24.3	339,617	-19,679	-5.5
2	화	20.8	30.1	349,264	목	20.4	29.8	335,230	-14,034	-4.0
3	수	21.2	27.4	350,614	금	21.6	30.6	353,395	2,781	0.8
4	목	20.0	32.8	346,118	토	20.4	29.5	349,597	3,479	1.0
5	금	20.2	35.0	362,837	일	19.9	27.6	343,488	-19,349	-5.3
6	토	24.6	36.1	353,524	월	21.8	30.9	343,070	-10,454	-3.0
7	일	22.7	32.5	356,430	화	22.1	28.1	347,258	-9,172	-2.6
8	월	21.2	31.0	345,935	수	21.3	30.4	365,903	19,968	5.8
9	화	19.7	30.0	349,418	목	21.8	32.9	358,265	8,847	2.5
10	수	19.3	27.3	339,027	금	22.7	27.7	336,326	-2,701	-0.8
11	목	19.5	25.9	338,180	토	22.2	30.2	354,231	16,051	4.7
12	금	20.0	28.7	336,427	일	21.7	26.0	345,966	9,539	2.8
13	토	22.1	29.7	353,383	월	17.7	21.7	329,016	-24,367	-6.9
14	일	21.2	31.6	353,166	화	17.2	24.3	328,731	-24,435	-6.9
15	월	22.1	27.4	349,641	수	18.9	28.7	351,130	1,489	0.4
16	화	21.4	28.8	338,620	목	20.4	29.7	352,491	13,871	4.1
17	수	22.3	29.2	358,803	금	21.5	31.6	344,459	-14,344	-4.0
18	목	23.3	32.1	349,480	토	22.8	31.0	336,919	-12,561	-3.6
19	금	22.8	35.0	359,375	일	20.6	26.6	336,169	-23,206	-6.5	전년동기 대비 공급량 감소
평균기온		21.3	30.5			20.7	28.5

구역 유량계별 공급량 분석(전일 대비)              2020. 7. 19(일)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	량	비율(%)
계			349,481	336,919	336,169	-13,312	-3.8	공급량증가
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	114,042	111,100	110,500	-3,542	-3.1
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	103,445	102,200	100,500	-2,945	-2.8
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		10,851	11,125	10,528		유량시스템 유출량 반영(‘20.6.18)
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	337,042	320,900	315,500	-21,542	-6.4
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	204,998	186,430	179,206	-25,792	-12.6

□ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)             (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전일 대비	증·감량	-750	-2,400	-1,230	-1,005	-165	1,650	2,917	-1,267
	비율(%)	-0.2	-1.2	-3.1	-1.5	-0.2	1.2	11.5	-1.1
금 일		336,169	198,521	38,300	66,303	93,918	137,648	28,197	109,451
전 일		336,919	200,921	39,530	67,308	94,083	135,998	25,280	110,718

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)                 (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전년 대비	증·감량	-98,277	-257,201	-70,550	-124,315	-62,336	158,924	-9,094	168,018
	비율(%)	-1.5	-6.3	-8.4	-8.8	-3.4	6.2	-1.6	8.5
‘20.7.1~7.19		6,551,261	3,848,633	765,270	1,293,520	1,789,843	2,702,628	566,617	2,136,011
‘19.7.1~7.19		6,649,538	4,105,834	835,820	1,417,835	1,852,179	2,543,704	575,711	1,967,993
담당자			곽미숙	김희철	최 박	송정호		이덕규	한호진

□ 전년(7월) 동기대비 공급량 –98,277㎥ (-1.5% 감소)

‣ 광암2은 당초 광암3구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대

‣ 광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

‣ 광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

‣ 가락시장(광암4블록)을 암사수계 → 광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 변화 그래프

공급량 증·감사항

□ 일 공급량은 전년 동기(7월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

- 길동중블록 담당은 전년동기 동일 대비 공급량이 증가 추세이므로 지속적인 공급량 관심제고로 공급량을 분석하여 실적 및 대책 수립에 만전을 기할 것.

□ 광암수계(KD-12, 하남-위례) 유출량이 유량감시시스템에 6.18일부터 반영

붙임  공급량 상세내역 3부.  끝.