“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 상반기 강남지역 도․송수관로 합동점검 결과 알림

1. 2020년 상수도시설물 종합점검 계획에 따라 강남지역(광암, 암사, 영등포수계) 도․송수관로에 대한 합동점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 보수․정비 후 조치결과를 2020. 8.31.(월)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

구 분	광암수계	암사수계	영등포수계	비고
점검대상	D=600~2,200㎜ L=29㎞	D=600~2,200㎜ L=88㎞	D=700~2,400㎜ L=38㎞
점검기간	‘20.3.16.∼3.31.	‘20.4.6.∼7.2.	‘20.5.14.∼7.3.
적출건수	23건	54건	28건

나. 조치내용

1) 보수에 장기간 소요되는 정비사항은 연내 보수 및 정비를 완료하되 별도 계획을 수립하여 시행

2) 정비결과는 상수도 지리정보시스템(GIS)에 반드시 입력

※ 자체점검 및 조치결과도 향후 경영실적 평가결과에 반영

붙임 : 합동점검 결과 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	조인영		시설과장	김형준		시설관리부장	07/20 강호광
협조자	주무관	한현숙
시행	시설과-4161	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-2457	/전송	02)3146-2679	/	*********@seoul.co.kr	/	부분공개(6)