	서대문소방서
수신	서대문구청장(교통관리과장)
(경유)
제목	민원 건의사항에 대한 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 민원 관련 건의사항에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 민원내용: 서대문구 연희로 157 “강수사 앞” 도로변 지상식 소화전 설치 가능 여부

나. 검토결과: 설치요청 장소 인근(연희로 161)에 지상식 소화전이 설치되어 있으며, 화재 등 재난발생 시 사용가능한 소화전이 3개가 존재하여 추가 설치는 필요하지 않을 것으로 판단됨

붙임 : 관련 법률 1부.  끝.

	서대문소방서장
담당자	조재돈		대응총괄팀장	신동은		재난관리과장	07/20 김창덕
협조자
시행	재난관리과-3873	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/	http://www.fire.seoul.kr/-seodaemun/
전화	02-6981-5443	/전송	02-6981-5447	/	onfire83@seoul.go.kr	/	부분공개(5)