		강서수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	026867157	고객접수번호	0972020049412
수용가명	채순봉	민원신청일	2020.07.20.
수용가주소	서울특별시 양천구 목동중앙북로7나길 21 (목동) 2통4 (07946 양천구 목동 609-8)
신청인	박남호	신청인연락처	휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1985.11.08.	기물번호	h1200212927
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	김상덕
입회자	박남호	수용가와의관계	본인
급수불편유형	맨홀(소음)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 삽입 후 소음제거

끝.

주무관							김상덕				급수관리팀장					주은선					급수운영과장					07/20 변재홍
협조자
시행			급수운영과-14973										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-3971							/전송			02-3146-3989					/	sang3610@seoul.go.kr													/	부분공개(6)