고압가스 수불부 취수장(07.20)

결재	주무관	정수과장
	채민수	07/21 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						27,846
07.01	5,400	743	795		1,538	31,708
07.02		742	880		1,622	30,086
07.03	5,400	544	655		1,199	34,287
07.04		506	551		1,057	33,230
07.05		502	535		1,037	32,193
07.06		510	603		1,113	31,080
07.07		508	518		1,026	30,054
07.08	5,400	518	629		1,147	34,307
07.09		573	610		1,183	33,124
07.10		561	604		1,165	31,959
07.11		528	569		1,097	30,862
07.12		550	500		1,050	29,812
07.13		663	665		1,328	28,484
07.14	5,400	952	992		1,944	31,940
07.15		735	864		1,599	30,341
07.16	5,400	500	600		1,100	34,641
07.17		481	574		1,055	33,586
07.18		460	472		932	32,654
07.19		532	492		1,024	31,630
07.20		556	629		1,185	30,445
07.21					0	30,445
07.22					0	30,445
07.23					0	30,445
07.24					0	30,445
07.25					0	30,445
07.26					0	30,445
07.27					0	30,445
07.28					0	30,445
07.29					0	30,445
07.30					0	30,445
07.31					0	30,445
합계	27,000	11,664	12,737		24,401