나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 검수 결과 제출(비소206호,지상식 3062)

1. 관련문서

가. 길음119안전센터-2445(2020.5.26.호)“소방용수시설(지상식) 고장(파손) 발생보고(길음)”

나. 재난관리과-3722(2020.6.18.)호“소방용수시설 보수 공사 완료에 따른 검수 요청(비소206호)”

2. 소방용수시설 보수공사 완료에 따른 검수결과를 붙임과 같이 제출합니다.

※ 비상소화장치함 수리업체측의 비품 적재 지연으로 길음119안전센터 비품 우선 적재(업체측 비품 적재시 길음119안전센터 비품 회수예정)

붙임: 소방용수 현지 확인 결과서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	고경훈		진압3팀장	정원택		119안전센터장	07/21 남정오
협조자
시행	길음119안전센터-3415	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321 길음119안전센터 (길음동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/	kkh3353@seoul.go.kr	/	부분공개(6)