문서번호	기전설비과-2594
결재일자	2020.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
김명성		07/22 양돈욱
협조
	주무관		정창수

수방상황보고

2020. 7. 21.

	수방상황 보고 < 2020. 07. 21.(수) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0㎜ (전일 3.6㎜) / 7월 누계 98.6㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (화)	내일 (수)	모래 (목)
기상 현황	맑음	구름 많음	흐리고 비
강수확률(%)	0	0~30	20~60
예상강수량	0㎜	0mm	1~19㎜
누계강수량	금년 누계497.4㎜ (1~7월 평년 795.6㎜) 평년강수량 1,341.5㎜ ‘19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	282.00	282.00	212.140 (244)	86.9
소양강댐	0.50	262.89	1696.763 (2,900)	58.5
충주댐	0.00	0.00	1276.131 (2,750)	46.4

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.27	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m