고압가스 수불부(07/21)

주무관	정수과장			결재
이용철	07/22 최종인
협 조

문서번호 :	정수과-6212

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						7,788
07.01		0	0	240		0	0	454	454	7,334
07.02		0	0	240		0	0	457	457	6,877
07.03		0	0	240		0	0	482	482	6,395
07.04		0	0	240		0	0	429	429	5,966
07.05		0	0	240		0	0	422	422	5,544
07.06		0	0	240	5,400	0	0	462	462	10,482
07.07		0	0	240		0	0	440	440	10,042
07.08		0	0	240		0	0	474	474	9,568
07.09		0	0	240		0	0	486	486	9,082
07.10		0	0	240		0	0	485	485	8,597
07.11		0	0	240		0	0	454	454	8,143
07.12		0	0	240		0	0	443	443	7,700
07.13		0	0	240		0	0	462	462	7,238
07.14		0	0	240		0	0	465	465	6,773
07.15		0	0	240		0	0	500	500	6,273
07.16		0	0	240		0	0	504	504	5,769
07.17		0	0	240		0	0	461	461	5,308
07.18		0	0	240		0	0	362	362	4,946
07.19		0	0	240		0	0	353	353	4,593
07.20		0	0	240		0	0	397	397	4,196
07.21		0	0	240		0	0	381	381	3,815
07.22			0	240					0	3,815
07.23			0	240					0	3,815
07.24			0	240					0	3,815
07.25			0	240					0	3,815
07.26			0	240					0	3,815
07.27			0	240					0	3,815
07.28			0	240					0	3,815
07.29			0	240					0	3,815
07.30			0	240					0	3,815
07.31			0	240					0	3,815
합계	0	0	0		5,400	0	0	9,373	9,373

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북	자양	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					45,263			32,779
07.01		0	0	0	45,263		1,340	31,439
07.02		0	0	0	45,263		1,342	30,097
07.03		0	0	0	45,263		1,403	28,694
07.04		0	120	120	45,143		1,238	27,456
07.05		0	176	176	44,967		1,229	26,227
07.06		0	194	194	44,773		1,072	25,155
07.07		0	94	94	44,679	18,380	1,608	41,927
07.08		0	231	231	44,448		1,398	40,529
07.09		0	1,054	1,054	43,394		1,348	39,181
07.10		0	773	773	42,621		1,320	37,861
07.11		0	74	74	42,547		1,258	36,603
07.12		0	0	0	42,547		1,233	35,370
07.13		0	0	0	42,547		1,271	34,099
07.14		0	0	0	42,547		1,320	32,779
07.15		0	0	0	42,547		1,298	31,481
07.16		0	0	0	42,547	17,290	2,295	46,476
07.17		0	225	225	42,322		2,677	43,799
07.18		0	183	183	42,139		1,892	41,907
07.19		0	85	85	42,054		2,323	39,584
07.20		0	0	0	42,054		3,522	36,062
07.21		0	0	0	42,054		2,887	33,175
07.22				0	42,054			33,175
07.23				0	42,054			33,175
07.24				0	42,054			33,175
07.25				0	42,054			33,175
07.26				0	42,054			33,175
07.27				0	42,054			33,175
07.28				0	42,054			33,175
07.29				0	42,054			33,175
07.30				0	42,054			33,175
07.31				0	42,054			33,175
합계	0	0	3,209	3,209		35,670	35,274