“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	사회복지법인 다니엘복지원 등 1266개소 건출물소유자 또는 관리자 귀하
(경유)
제목	2020년도 하반기 대형저수조 청소 등 실시 및 저수조 위생관리 철저 안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 적극 협조하여 주시는 고객님께 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유(관리)하고 있는 저수조는『수도법 제33조』,『같은법 시행규칙 제22조의3』 및 『제22조의4』규정에 의거 아래표와 같이 저수조 청소는 연 2회, 수질검사는 연 1회 실시하여야 함을 알려드립니다.

3. 위 법령에 의해 고객님께서는 저수조 청소는 12월 31일, 수질검사는 마지막 검사일로부터 1년이내까지 완료하여 주시고, 결과를 우리사업소로 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 또한, 수도시설 관리에 관한 법정교육을 받지 않으신 분께서는 환경보전협회 (☎02-3407-1557)로  문의하여 필히 교육을 이수하시기 바라며, 기타 자세한 사항은 아래표와 첨부해드린 공문를 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 아울러 건축물(시설) 소유자 또는 관리자께서는 저수조 및 저수조 주변 등 위생 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	<저수조 위생 관리 요청 사항>
「수도법」제33조제2항에 따른 저수조 위생조치 철저(청소·점검·수질검사 등) 저수조 내부 청소 및 외부 청결상태 유지 관리 저수조 내 수돗물 장기체류에 따른 잔류염소 농도 감소되지 않도록 적정 체류시간 유지 통기관, 월류관으로 벌레 등 오염물질이 들어가지 아니하도록 녹이 슬지 않는 재질의 세목스크린 등 설치 저수조의 뚜껑은 잠금장치를 하며, 출입구 부분으로 이물질이 들어가지 않도록 관리

◆ 저수조 청소 및 수질검사 안내 ◆

구 분	내 용		근거	실시주체	제출마감일
저수조 청 소	- 청소 : 반기 1회 이상 실시(상반기:1~6월, 하반기:7~12월) - 저수조 위생상태 점검 : 월 1회 이상 실시 청소저수조 후 간이수질검사 실시하고 그결과를 별첨 결과통보서에 작성 제출		수도법 시행규칙 제22조의3제1항 및 제3항	건축물 또는 시설의 소유자 또는 관리자	12.31
저수조 수질검사	- 수질검사 : 마지막 검사일부터 1년 이내에 1회 이상 실시		수도법 시행규칙 제22조의3제4항	상동	12.31
	◦ 저수조 수질검사 기관 안내
	- (주)산업공해연구소 : (02)2026-1250 - 워터스생활환경연구서 : 1544-7712 - (주)한국종합공해시험연구소 : (02)2614-7875 - ㈜청룡환경 :(02)851-3811 - 농협중앙회 축산연구원 : (031)659-1386 - (재)한국환경수도연구원 : (02)2637-1234 - 신성생명환경연구원 : 1899-5204 - (주)KOTITI시험연구원: (02)3451-7452~3 - 청명기연환경:(02)424-2007 - ㈜한국물환경연구원 : 042-826-4033
결과 제출	- 강남수도사업소 시설관리과 우편 제출 - 상수도 홈페이지(http://water.seoul.go.kr/)에 등록 ※ 위 두가지 중 한가지 방법으로 제출
벌칙	- 저수조 청소 및 수질검사를 실시하지 않을 경우 건축물 또는 시설의 소유자 및 관리자는 『수도법 제83조제6호』에 의거 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금 부과
수도 시설 교육 안내	- 교육명 : 수도시설의 관리에 관한 교육 - 대상 : 건축물 또는 시설의 소유자 및 관리자 - 관련법규 :『수도법 제36조』및『같은법 시행령 제52조』
	◦ 2020년도 수도시설 관리 교육 및 장소 ◦
	- 장소(서울본회) : 서울시 성동구 광나루로 320-2 (YD 빌딩 4층) - 교육 미접수자는 타시도 협회에서도 가능	- 교육문의 : 환경보전협회 ☎(02)3407-1557∼9 또는 홈페이지(http://www.epa.or.kr)
벌칙	수도시설 관리 교육을 받지 않을 경우 건축물 또는 시설의 소유자 및 관리자는『수도법 제87조제3항 제7호』에 의거 100만원 이하의 과태료 부과

끝.

	강남수도사업소장
주무관	모규환		시설안전팀장	김생수		시설관리과장	전결 07/22 김근태
협조자
시행	시설관리과-12728	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3149-4912	/전송		/		/	부분공개(6)