	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	신림119안전센터 구급장비(플루건) 수리완료 보고

1. 신림119안전센터-2949(2020.7.7.)호「소방장비 고장발생보고서(플루건)」와 관련입니다.

2. 위와 관련 신림안전센터 6-3,6-6호 구급장비(플루건)를 아래와 같이 수리하였기에 보고합니다.

	품명	규격명	사용부서	수리일자	수리내역	확인자
1	구급장비 (플루건)	FLUGUN	신림119 안전센터 (6-3, 6-6호)	2020.7.17.	스팀노즐교체	교. 오현환

붙임  구급장비(플루건) 수리완료 사진 2부.  끝.

	신림119안전센터장
담당자	오현환		진압2팀장	代이종만		119안전센터장	07/17 현동욱
협조자
시행	신림119안전센터-3113	(		)	접수		(		)
우	08706	서울특별시 관악구 봉천로 202	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		/전송	02)878-2069	/		/	대시민공개