염소용기 계근대장 (취수장 07.16)

결재	주무관	정수과장
	채민수	07/17 代이금재

2020년 07월16일 목요일                                                                12차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0322	565	737		536
2		0352	566	0630		541
3		0312	695	3130		564
4		0367	566	0321		564
5		735	539	0303		564
6		0376	562	739		541
7		-	-	0308		568
8		-	-	-		-
계		6병	3,493kg	7병		3,878g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,970kg			3,950kg
	자체계근	8,970kg			3,960kg
용기무게		3,493kg			3,878kg
납품수량		5,477kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		77kg			72kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021