현장방문 결과 보고서

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	박철호	김주경	07/17 김종원

	『시설과-3993(2020.7.15.)』호와 관련하여 길동배수지를 점검하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2020. 7. 16.
보 고 자 : 지방시설주사 성명 : 박철호

보 고 내 용
일 시	2020. 7. 16(목) 14:00 ~ 16:20
장 소	길동배수지 점검결과 보고서
점 검 자	시설물 담당(박철호)외 1명
내용	ㅇ 인천시 수돗물 애벌래 발생관련 배수지 시설물 점검 - 구조물내로 내․외수 유입여부 - 우수배수로 준설 및 파손여부 등 - 방범설비(휀스, 시건장치) 상태 - 출입문에 대한 밀폐 및 상태 - 내부 청소 및 유지상태 등
점검 결과	ㅇ 배수지 상부 및 내부 점검결과 특이사항 없음

첨 부 : 배수지 점검표 및 사진대지 1부.  끝