“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	건축물 소유자, 관리자 귀하
(경유)
제목	2020년 하반기 대형 저수조(물탱크) 청소 및 수질검사 실시 안내

1. 서울시 상수도 행정 발전을 위한 귀하의 관심과 협조에 감사드립니다.

2. 수도법 제33조 등에 따라 건물내 저수조(물탱크) 청소 및 수질검사, 수도시설의 관리에 관한 교육에 대하여 다음과 같이 알려드리니 이행에 철저를 기하시고, 하반기 저수조 청소결과를 2020년 12월 31일까지 제출하시기 바랍니다.

3. 아울러, 수질검사는 매년 마지막 검사일로부터 1년 이내에 1회 이상 완료하시고, 검사결과를 제출기한 내에 우리 사업소(급수운영과)로 우편 제출 또는, 우리시 상수도사업본부 홈페이지(hppt:arisu.seoul.go.kr)에 등록하여 주시기 바랍니다.

4. 특히, 벌레 등 오염물질이 저수조 내부로 유입되지 않도록 저수조 주변 청결 상태, 맨홀 상태, 월류관과 통기관 상태 등을 면밀히 점검 후 미비점은 즉시 보완하여 저수조 등 옥내 위생관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

	<저수조 위생관리 요청사항>
-「수도법」 제33조제2항에 따른 저수조 위생조치 철저(청소·점검·수질검사 등) - 저수조 내부 청소 및 외부 청결상태 유지 관리 - 저수조 내 수돗물 장기체류에 따른 잔류염소 농도가 감소되지 않도록 적정 체류시간 유지 - 통기관, 월류관으로 벌레 등 오염물질이 들어가지 않도록 녹이 슬지 않는 재질의 세목스크린 등 설치 - 저수조의 뚜껑은 잠금장치를 하며, 출입구 부분으로 이물질이 들어가지 않도록 관리

- 저수조 청소 및 수질검사, 수도시설관리 교육 안내 -

구 분	내 용	근 거	실시주체
저 수 조 청 소	- 청소 : 매년 반기마다 1회 이상 실시(연간 2회) (상반기 : 6월 말 이전, 하반기 : 12월 말 이전) - 저수조 위생상태 점검 : 매월 1회 이상 실시 (저수조 위생점검 기준에 따라 실시) - 저수조 청소업체에 대행 가능	- 수도법 제 33조 - 수도법 시행규칙 제22조의3 제1항	건축물 또는 시설의 소유자 또는 관리자
저 수 조 수질검사	- 수질검사 : 매년 1회 이상 실시 (매년 마지막 검사일부터 1년 이내 실시) - 먹는물 수질검사 기관에 대행	- 수도법 제33조 - 수도법 시행규칙 제22조의3 제4항	상동
벌 칙	- 소독 등 위생조치를 아니한 건축물 또는 시설의 소유자 또는 관리자에게 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금	- 수도법 제83조 제6,7호	-
교육안내	- 교육명 : 수도시설의 관리에 관한 교육 - 대상 : 수도시설의 관리교육을 받지 아니한 자(건축물 또는 시설의 소유자 및 관리자) 교육대상자가 된 날부터 1년 이내, 이후 5년마다 8시간 집합교육 또는 인터넷 교육 - 수도시설 관리에 관한 교육 관계 법규 : 『수도법』 제36조 및 『같은 법 시행령』 제52조 - 교육 미수료시 벌칙 : 『수도법』 제87조 제3항 제7호에 의거 100만원 이하의 과태료 부과 - 기타 교육관련 문의 ∘ 환경보전협회(☎ 02-3407-1500) 또는 홈페이지 (hppt://www.epa.or.kr)

붙  임 : 저수조 위생조치 안내문 등 각 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	신중선		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	전결 07/22 최춘근
협조자
시행	급수운영과-11775	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 정수시설과	/
전화	02-3146-5382	/전송	02-3146-5309	/	sjs4504@seoul.go.kr	/	대시민공개