투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	세종대로 도로공간 재편사업 협의의견 알림

1. 중구 도로시설과-7400(2020.7.16.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 “세종대로 도로공간 재편공사”와 관련하여 유지관리 부서인 중구와 협의 후 검토의견에 대해 아래와 같이 알려드리니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 중구 검토의견

- 각종 도로상 지장물은 관리기관과 이설 등 별도 협의

- 전기, 통신선 등 공중선은 지중화하여 가로경관 개선

· 신호, CCTV, BIS, 통신선, 가판대 등

· 가로등 선로는 전면 교체하고 서울역~남대문 구간 경관조명 배선은 지중화

- 신호등과 가로등은 통합하여 통합주 설치

- 구간내 분전반은 가로등과 통합설치

- 서울광장 확장구간은 조명등 신설

- 조경공사는 우리구 공원녹지과 별도 협의

붙임 : 중구 검토의견 회신 공문 1부.  끝.

	토목부장
수신자	설비부장,방재시설부장
주무관	윤효진		터널건설과장	최진우		토목부장	07/23 김용제
협조자	주무관	이상근		주무관	최승룡
시행	토목부-14404	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2568	/전송	02-3708-2599	/	yhj7004@seoul.go.kr	/	대시민공개