“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보

1. 급수운영과-16630(‘20.07.20.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 통수전 수질검사를  아래와 같이 실시하고,  그 결과를 보내드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

▣ 통수전 수질검사 결과 ▣

○ 공사개요 및 검사대상

공사명	뚝도아리수정수센터-동아아파트간 외1개소 장기사용 송배수관 정비공사	검사예정일시	‘20.07.21 14:00	공사규모	D=600mm L=180m

○ 수질검사 내역

검사지점	검사일시	검사결과		판정	비고
		잔류염소	탁도
성동구 왕십리로 36	‘20. 07.21 15:00	0.26㎎/L	0.13NTU	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	유석재		수질팀장	정번석		행정지원과장	07/23 손광언
협조자
시행	행정지원과-16053	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개