문서번호	배급수연구과-2551
결재일자	2020.7.23.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장
김성재	성제인	07/23 박현
협 조
	주무관		한금석

배급수연구실 가스배관 이전 설치 계획

2020. 7.

서울물연구원

(배급수연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

배급수연구실 가스배관 이전 설치 계획

청사 재배치(총무과-6719,2020.6.19.)관련 이전 할 별관 1층 배급수연구실의 IC(이온크로마토그래피) 분석을 위하여 기존가스배관 이전 설치계획임

□ 현 황 및 문제점

○ 기존 본관 2층 배급수연구실의 IC장비 질소(N2)가스 사용

○ 이전할 별관 1층 배급수연구실의 경우 아르곤(Ar)가스만 설치됨

○ IC설치할 위치에 가스레귤레이터 설치 안됨

[별관 배급수연구실 내부]	[별관 배급수연구실(이전 예정) 배치도]

□ 배관 이설방법

○ 가스레귤레이터 위치 변경 설치(IC설치 예정 위치)

○ 기존 아르곤가스배관 이전설치 하여 레이귤레이터에 연결

○ 연구실 입구의 아르곤 가스를 연결부을 질소가스로 변경 설치

□ 향후계획

○ 실험실 재배치전 가스배관 이전 추진

- 소요예산 : ***************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비(수선유지비)

- 지출방법 : 채주 계좌 입금

붙임 1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.