	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	종합정밀점검 대상 팩스민원 처리계획 보고

1. 팩스민원- 홍청3 제2020-07-03호(2020.07.22.)호 『11층 미만 주방 자동소화장치 설치 여부』와 관련입니다.

2. 종합정밀점검 대상 점검결과에 대한 팩스민원이 접수되어 아래와 같이 처리하고자 합니다.

■ 민원내용

가) 민 원 인: *****************************

나) 주    소: ******************

다) 건물구조: ***************************************

라) 민원내용

○ **********************이고, ******************로 주방에 자동소화장치는 몇층부터 설치하여야 하는지에 대한 내용임.

■ 확인결과

가. ***************************로 자동식소화기를 설치해야

하는 층은 11층 이상으로 붙임 관련 법규 내용으로 회신하고자 합니다.

(※ 참고: 아파트로서 층수가 11층 이상인 것은 6층이상의 층 (1997.09.27.시행))

붙임 1. 팩스민원 1부.

2. ********* 집합건축물대장(표제부) 1부.

3. 자동식소화기 설치 관련 법령 사본 [소방법시행령(1994.12.23.)] 1부.

4. 자동식소화기 설치 대상 개정 법령 사본 [소방법시행령(1997.09.27.)] 1부. 끝.

담당자	박종건		검사지도팀장	이보상		예방과장	07/23 계광옥
협조자
시행	예방과-7818	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 3층 예방과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화	02-6981-5486	/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(6)