	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	노상주차장 신설관련 현지확인 보고[염리]

1. 마포구 교통행정과-49135(2020.7.16.)호 “노상주차장 신설관련 의견제출 요청

[도화2안길 23 등 11개소]

2. 재난관리과-4896(2020.7.17.)호 “노상주차장 신설관련 현지확인 알림”와 관련입니다.

3.  염리 119안전센터 관내 노상주차장 신설관련 의견제출 요청에 따라  소방차량 통행가능 여부를 현지확인 후 결과를 [붙임]과 같이 작성하여 제출합니다.

가. 설치대상지

연번	관 할	주 소	설치면 수	차량방향	도로폭
1	염리	도화2안길 23	1면	양방통행	7.6m

나. 확인사항

1) 노상주차장 설치에 따른 소방차량 통행 및 소방활동 지장 여부 확인

(※주차구획선 신설시 도로폭 3m 및 소방차 회전반경 확보 여부 등)

2) 노상주차장 예정지 주변 5m 이내 소방용수시설, 비상소화장치, 소방시설(송수구, 무선 기기접속단자) 현황 여부

붙임 : 노상주차장 신설관련 대상지 현지확인 결과(염리) 1부.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	이병헌		담당자	김관호		119안전센터장	07/23 김제현
협조자
시행	염리119안전센터-2837	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/		/	대시민공개