	서대문소방서
수신자	******************************* ********************
(경유)
제 목	주방 자동소화장치 설치 여부에 대한 회신

1. 소방행정 발전에 협조하여 주신데 대하여 감사를 드립니다.

2. 귀 아파트에서 질의하신 사항에 대하여 아래와 같이 회신하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가) 질의내용

○ 사업승인(허가)일이 1995.06.30일이고, 사용승인일이 2001.05.31.일로 주방에

자동소화장치는 몇층부터 설치하여야 하는지에 대한 질의.

나) 질의 답변

○ 귀 대상************ 건축허가일이 1995.06.30로 자동식소화기

설치는 11층 이상입니다. (붙임 해당법규 참조: 소방법시행령 1994.12.23.)

※ 참고: 아파트로서 층수가 11층 이상인 것은 6층이상의 층(1997.09.27.시행))

붙임 1) 자동식소화기 설치 관련 법령 사본 [소방법시행령(1994.12.23.)] 1부.

2) 자동식소화기 설치 대상 개정 법령사본 [소방법시행령(1997.09.27.)] 1부 끝.

	서대문소방서장
담당자	박종건		검사지도팀장	이보상		예방과장	07/23 계광옥
협조자
시행	예방과-7843	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 3층 예방과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화	02-6981-5486	/전송	02-6981-5477	/		/	부분공개(5,6)