문서번호	급수운영과-11991
결재일자	2020.7.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영팀장		급수운영과장
이원근	이일로	서규석		07/23 이용구
협 조

배수지 일일점검 실시계획

2020. 7.

남부수도사업소

[급수운영과]

배수지 일일점검 실시계획

상수도 주요시설인 배수지에 대한 외부 이물질 유입방지 및 밀폐 상태 확인을 위한 일일점검을 아래와 같이 실시코자 함.

□ 시행근거

○ 배수지 일일점검 실시 요청[본부 시설과-4316호(20.07.22.)]

□ 점검개요

○ 점검대상 : 관악구, 금천구 배수지 14개소[독산배수지 사용중단으로 제외]

○ 점검내용

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로, 방충망 상태, 청소 및 유지상태 점검 등

- 점검 후 일일점검 일지를 작성하여 기안 상신(샘플 참조)

○ 점검조 편성 및 일정

배수지	조별	조원	점검일
낙성대, 국사봉 봉천6-2, 봉천11(대) 봉천11(소), 남현	1	이성교, 권기진, 서규석, 박행종	7/24, 7/29, 8/3, 8/6, 8/11, 8/14
	2	이성운, 김기삼, 추충엽, 김남균	7/27, 7/30, 8/4, 8/7, 8/12, 8/17
	3	주해돈, 민현준, 이원근, 조승수	7/28, 7/31, 8/5, 8/10, 8/13, 8/18
장군봉, 신림2 신림2-1, 신림6 신림9, 금천, 선우	4	김기태, 김홍일, 류태현, 김경아	7/24, 7/29, 8/3, 8/6, 8/11, 8/14
	5	이일로, 김태승, 맹우재, 이현우	7/27, 7/30, 8/4, 8/7, 8/12, 8/17
	6	서장원, 백승오, 이용호, 조동현	7/28, 7/31, 8/5, 8/10, 8/13, 8/18

※ 본부 별도 지시까지 매일 점검 실시

□ 조치사항

○ 이물질 유입관련 지적사항 발생시 즉시 조치하고 본부 보고.

붙임 : 공문 및 점검표 1부. 끝.