“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 처리

안녕하십니까?

서울시 수돗물 아리수에 대한 선생님의 깊은 관심과 소중한 의견에 감사드립니다.

인천시 수돗물 관련으로 아리수에 대한 걱정이 많을 것으로 사료됩니다. 이에 서울시는 6개의 모든 정수센터와 배수지 등을 일제 점검(7.16.(목)~17.(금))하였으며, 서울시 자체 점검 및 환경부와 합동점검 결과 동 시설에서는 유충이 확인되지 않았고 수질검사도 적합함을 알려드립니다. 그리고 서울시 언론보도된 건물의 유충 및 수질검사 결과 역시 이상없음을 알려드립니다.

서울시에서는 2016년에는 아리수의 생산 및 전과정이 국제표준기구로부터 식품안전경영시스템인 ISO22000 국제인증을 획득해 안전식품으로도 인정받은 바 있으며, 보다 더 청결한 활성탄지의 환경관리를 위해 방충망 보완, 에어커튼·전기트랩 설치, 인근 벌레 서식환경인 물웅덩이를 제거 등으로 조치를 취했습니다.

더욱이, 서울의 수돗물 “아리수”는 세계보건기구(WHO)가 권장하는 164항목보다 많은 171항목(먹는물 수질기준 60항목과 서울시 감시 111항목)에 대한 수질검사로 안전하게 관리하고 정밀 검사하여 생산 공급합니다.

또한, 정수센터의 생산부터 수도꼭지까지 전 과정의 아리수의 수질을 실시간으로 원격감시하고 시민에게 공개하는 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now System)을 구축하여 운영하고 있으며, 그 결과를 상수도사업본부 홈페이지를 통해 공개하여 언제 어디서나 손쉽게 확인할 수 있습니다.

덧붙여, 수돗물 수질이 궁금할 때 우리시 직원들이 직접 가정집을 방문하여 수돗물 수질검사를 무료로 해드리는 아리수 품질확인제도 진행하고 있으니 참고하시기 바랍니다.

마지막으로 서울시 수돗물에 관심을 가져주신 데에 대하여 감사말씀을 드리며, 더 궁금한 사항이 있으시면 서울시 상수도사업본부 수질과(02-3146-1323)으로 연락주시면 성심 성의껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

선생님의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

주무관							강지선			수질과장					서한호					생산부장					07/22 서대훈
협조자
시행			수질과-7158									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)															/
전화		3146-1323						/전송			3146-1319					/	kangjs1230@seoul.go.kr												/	대시민공개