“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	건물 샤워실 유충 발생 관련 민원 회신

1. 우리 시 상수도행정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

2. 2020년 7월 19일(23:23) 중구 만리재로 185 KCC파크타운 101동 504호 ‘샤워 후 벌레(1마리)가 바닥에 있었다는 제보’에 따른 급수시설 점검 및 수질검사 결과를 다음과 같이 회신하오니 저수조 등 옥내 위생 관리에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 앞으로도 상수도분야에 대한 불편하신 사항이 있으시면 중부수도사업소(전화 3146-2000)로 연락 주시면 최선을 다하여 해결하도록 하겠습니다.

가. 수질검사 결과 : 9개 지점 유충 불검출

○ 검사 지점: KCC파크타운 101동 504호 샤워기, 세면대, 주방씽크대 및 건물 저수조, 인근 건물 등

나. 저수조 등 옥내 위생 관리 당부 사항

○ 옥내 상·하수도시설 청소 및 청결상태 유지 관리(노후 배관 교체)

○ 저수조(물탱크)는 정체수가 발생하지 않도록 일일 급수 사용량을 감안하여 수위 조절

○ 저수조 위생 관리 요청

-「수도법」제33조제2항에 따른 저수조 위생조치 철저(청소·점검·수질검사 등)

- 저수조 내부 청소 및 외부 청결상태 유지 관리

- 저수조 내 수돗물 장기체류에 따른 잔류염소 농도 감소되지 않도록 적정 체류시간 유지

- 통기관, 월류관으로 벌레 등 오염물질이 들어가지 아니하도록 녹이 슬지 않는 재질의 세목스크린 등 설치

- 저수조의 뚜껑은 잠금장치를 하며, 출입구 부분으로 이물질이 들어가지 않도록 관리

끝.

	중부수도사업소장
수신자	중구 만리재로 185 KCC파크타운 101동 504호 김흥성,중구 만리재로 185 KCC파크타운 관리소장
급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	代박장진		중부수도사업소장	07/23 박종진
협조자	급수운영팀장	박장진		수질팀장	김병찬		행정지원과장	김현숙
시행	급수운영과-13841	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로88 중부수도사업소 (장충동2가)	/
전화	3146-2160	/전송	3146-2189	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)