		동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소]아파트 소방차 통행 가능 여부 확인 답변

**********************************************

***님 안녕하십니까

동대문소방서 재난관리과 담당 강주형입니다.

먼저 바쁘신 중에도 소방업무에 관심을 보내주신 ***님께 감사의 말씀을 드립니다.

***님께서 의견주신 민원(접수번호 20200718902393) 동대문구 답십리로56길 105 답십리자이아파트 아파트 출입구 확인 요청에 대하여 다음과 같이 답변을 드립니다.

첫째, 아파트 정문 소방차 출입가능여부 확인 결과입니다.해당 아파트 정문에 출입차단기가 신설된 것을 확인하였습니다. 이에 따라 동대문소방서 보유 소방차량 중 제원 상 가장 큰 고가사다리차(전장12m,전폭2.5m,전고 3.9m)를 이용하여 현장 확인을 해본바 소방차 출입에는 지장이 없음을 확인하였습니다.

둘째, 소방법 위반 여부 검토 내용입니다.

아파트 정문 출입차단기 설치 관련 소방법령에서 규정하고 있는 사항은 없습니다.

다만 출동 중 장애물로 인해 소방차의 진입이 지연된다면 소방기본법 제25조(강제처분 등)에 의거 소방 활동에 방해가 되는 주차 또는 정차된 차량 및 물건 등을 제거하거나 이동시키는 방법으로 소방통로 및 소방활동구역을 확보하고 있음을 말씀드리며 해당 지역은 조언주신 의견을 참고하여 소방 활동에 만전을 기하도록 하겠습니다.

앞으로도 소방재난업무에 많은 관심을 부탁드리며, 더 궁금하신 사항은 동대문소방서 재난관리과(담당자 강주형 ☏02-2213-5119)로 문의해 주시면 친절히 안내해 드리겠습니다.

***님의 소중한 제보에 다시 한 번 감사드리며, 가정에 건강과 행복이 가득하시를 기원합니다.

담당자							강주형			대응총괄팀장					홍성원					재난관리과장					07/23 노기오
협조자
시행			재난관리과-5401									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		2213-5119						/전송								/	smile119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)