시민을 위해 최선을 다하는 영등포소방서!
	영등포소방서
수신	서울시 관악구 청룡길 78, 203동 204호 이*언 귀하
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 소방협의 알림(영등포동1가 75-1)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의 처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : ******

2) 건 축 주 : ***

3) 위    치 : 영등포구 영등포동 1가 75-1

4) 규    모 : 지하1층/지상14층, 연면적 2,146.31㎡, 1개동

5) 주 용 도 : 근생, 업무시설, 다세대주택

6) 종    별 : 신축

나. 설치할 소방시설 : 소화기구, 옥내소화전, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비,

시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기, 피난기구(완강기),

유도등, 연결송수관설비, 비상콘센트 설비

3. 협조사항

가. 건축물 시공 시 소방차(특수차) 진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방        시설의 세부 설치기준에 관한 사항은 소방시설공사 착공 및 완공 신고 시 현장을        방문하여 재확인할 수도 있습니다.

나. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에         지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하시기 바랍니다.

다. 상기 건축물은 소방시설공사업법 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에         의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 허가동의 안내문 1부.

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	임선길		예방팀장	이승재		예방과장	07/24 代이승재
협조자
시행	예방과-14707	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2633-0119	/전송	02-2672-7118	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(6)