“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	영등포구청장(치수과장)
(경유)
제목	하수관로 내 시설물(상수도) 이설요청에 대한 회신

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 청에 감사드립니다.

2. 치수과-9190(2020.6.9.)호로 요청한 *********** 주변 유수장애 상수관에 대하여 검토한 결과 상수도관 매설 형태로 비추어 볼 때 상수도관이 하수관 보다 먼저 매설된 것으로 판단됩니다.

3. 따라서 치수과에서 원인자부담금 납부시 우리사업소에서 이설할 수 있음을 알려드립니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김명현		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	07/24 고신석
협조자
시행	시설관리과-13281	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-4600	/전송		/		/	부분공개(6)