“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 종합병원급 의료기관 소방특별조사 계획보고

1. 관련근거

가. 2020. 7. 10.(금) 03:42분 전남 고흥군「윤호21병원(7/1층)」화재 발생

나.「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제4조

다. 소방청 훈령「소방특별조사에 관한 세부운영규정」

라. 본부 예방과-15914(2020.7.17.)호 “2020년 종합병원급 의료기관 소방특별조사 계획 알림”

2. 2020. 7. 10.(금) 전남 고흥군에서 발생한 병원 화재와 관련하여 우리 서 종합병원급 의료기관에 대한 소방특별조사를 다음과 같이 실시할 계획입니다

*****************************

*************************************

*******************************************************

다. 조 사 반 : 소방특별조사 1개조 2명 (2조)

라. 중점 추진사항

❍ 소방시설 설치 여부 및 정상작동 여부 점검

❍ 화재 발생 시 피난로 확보 여부 확인 및 점검

❍ 관계인의 피난계획 수립·시행 및 자위소방대 구성·운영·교육 등의 사항 점검

❍ 병원급 의료기관 소방시설 소급 설치와 관련 추진 독려

마. 결과조치

❍ 소방특별조사서 사본 현장 교부(최종결과 서면 통보 생략)

❍ 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

☞ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」별지2호 서식(조치명령서) 및

제2호의2 서식(소방특별조사 조치명령대장) 활용

❍ 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정 가능한 경우

☞ 소방특별조사 세부조사표에 반드시 기재

❍ 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

☞ 소방특별조사 세부조사표 및 별지에 기록하여 결재

❍ 위법사항 불이행 사실 공개 - 시행령 제10조 참조

바. 사전안내 : 우편발송

3. 행정사항

가. 소방특별조사 및 안전점검시 관계인(소방안전관리자 등) 소방안전교육 병행 실시

나. 조사자 또는 일정 변경시 출장명령부에 의거 갈음처리

다. 조사대상 변경사항은 조사 후 1주일 이내 소방행정정보시스템에 입력할 것

라. 실시결과는 2020. 8. 5(수)까지  붙임 2,3 서식에 의거 제출하고, 소방특별조사 시 지적된 불량사항은 관련 증빙서류, 전․후 사진, 관계자 진술 등을 확보할 것

마. 시민이 만족할 수 있도록 사전 유선 전화 실시 및 친절하고, 청렴한 업무처리 철저

바. 현장활동시 코로나19 감염수칙 준수 철저

붙임:  1. 2020년 종합병원급 의료기관 현황 1부.

2. 종합병원급 의료기관 소방특별조사 추진실적(엑셀) 1부.

3. 종합병원급 의료기관 소방특별조사 실시결과 제출(한글) 1부.

4. 소방특별조사 세부조사표 1부.

5. 병원급의료기관 SP등 소방시설 소급 추진에 따른 안내문 1부.  끝.

★담당자	박정일		검사지도팀장	박태호		예방과장	07/24 김옥석
협조자
시행	예방과-7438	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	(02)458-0119	/		/	부분공개(6)