문서번호	인생이모작지원과-9883
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		인생이모작시설팀장	인생이모작지원과장
김민식		이영미	07/24 정경숙
협조

2020년 하절기 대비

노인여가복지시설 안전점검 결과보고

2020. 7.

인생이모작지원과

2020년 하절기 대비

노인여가복지시설 안전점검 결과보고

태풍, 집중호우 등 여름철 발생할 수 있는 위험요인을 예방하여 복지시설 이용자의 안전을 확보하고자 하절기 노인여가복지시설 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검 개요

❍ 점검대상 : 노인여가복지시설 86개소(종합복지관 36, 소규모 50)

※ 경로당 및 노인교실은 각 자치구에서 자체점검 실시

❍ 점검방식 : 시설 자체점검, 지자체 확인점검 및 민ㆍ관 합동점검

❍ 점검기간 : ’20. 5. 11. ~ ’20. 7. 3.

❍ 주요 점검사항

- 하절기 풍수해 및 혹서기 폭염 등 자연재난에 대한 대비상태 점검

- 소방ㆍ전기ㆍ가스ㆍ시설물 등 안전관리대책

- 화재 등 긴급 상황 시 피난 대책 등

□ 검검 결과

❍ 총    평

- 매년 연2회 안전점검을 실시함에 따라 각 시설별 안전에 대한 인식이 매우 강화되었으며, 감염병 예방 및 확산 방지를 위한 각 시설별 대응매뉴얼 등이 잘 갖추어져 있음.

- 또한, 하절기 대비 안전점검 결과 대부분 시설의 안전관리는 양호한 상태로, 일부 미흡시설에 대해서는 기능보강 등 조속히 정비하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

❍ 점검실적

점검대상	점검 실적	점검유형(개소)			지적사항		조치현황		기능보강 필요시설
		자체점검	현장점검	합동 점검	지적 시설	지적 건수	조치 완료	추후 조치
노인여가 복지시설	86	68	52	6	11	12건	2건	10건	11개소

❍ 지적분야 및 건수

점검대상	지적 건수	지 적 분 야
		안전교육	책임보험	소방안전	전기안전	가스안전	하절기 재난	시설물 안전	급식 위생	감염병관리
노인여가 복지시설	12건	1	-	-	2	-	1	8	-	-

❍ 분야별 지적사항 상세내용

분야	지적건수	지적사항 상세내용
계	12	※ 기능보강 필요시설은 지적건수 제외
안전 교육	1	① 시설종사자 및 이용자 안전교육 미실시(관악구) ⇒ 조치완료
전기 안전	2	① 누전차단기 동작상태 불량(중구) ② 절연저항 기준치 미달(중구)
하절기 재난	1	① 수방자재 관리를 위한 목록표 미비치(노원구) ⇒ 조치완료
시설물 안전	8	① 천장 누수 발생(구로구) ② 외벽 대리석 일부 들뜸 현상(서대문구) ③ 주차장 하단 옹벽 균열(서대문구) ④ 건물자동제어시스템 보수필요(금천구) ⑤ 건물누수발생(동작구) ⑥ 천장, 벽면 등 실내 누수 현상 발생(관악구) ⑦ 샤워실 바닥 및 장애인 화장실 누수 발생(송파구) ⑧ 지하주차장 벽면 균열(송파구)
기능 보강 필요	11	① 경계옹벽 균열보수 필요(광진구) ② 노후 보일러 교체(도봉구) ③ 누수 및 옹벽균열(은평구) ④ 자동화재탐지설비 부분 설치(은평구) ⑤ 외벽대리석 일부 들뜸현상(서대문구) ⑥ 주차장 하단 옹벽 균열발생(서대문구) ⑦ 노후 외벽 도색 필요(양천구) ⑧ 주차장 벽 누수 보수 및 방염벽지 시공 필요(강남구) ⑨ 주하주차장 벽면 균열(송파구) ⑩ 샤워실 바닥 및 장애인 화장실 누수(송파구) ⑪ 지하층 천장 누수(강동구)

□ 지적사항 조치

❍ (즉시시정) 간단한 사항은 현장에서 즉시 시정

❍ (단기조치) 단기간(1~3개월) 내 조치가 필요한 사항은 시설자체 가용재원이나 자치구 예비비 등 활용하도록 조치

❍ (중장기 조치) 단기간 내 조치가 어렵거나, 비용 등의 문제로 조치가 어려운 사항은 점검결과 개선비용을 추산해서 보고

□ 향후 계획

❍ 안전점검결과 제출(서울시 → 보건복지부)       ’20. 7. 24.한

❍ 각 자치구 지적사항 조치요청(단기 및 중장기 조치사항)        ’20. 7. 24.

❍ 지적사항 조치결과 제출(자치구 → 서울시)      ’20. 9. 30.

붙임 : 서울시 2020년 하절기 안전점검 결과 제출. 1부.