문서번호	현장대응단-5188
결재일자	2020.7.24.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	1팀장	현장대응단장
서동선	정진혁	07/24 이성희
협조

화재발생종합보고서

화재번호		2020 – 118
출동일시		**********************
발생장소		*************************
피해 내역	인명	없음
	재산	5,162천원(부동산 3,014천원, 동산 2,148천원)
화재원인		전기적요인(미확인 단락) 추정
발화개요		다가구주택 1층 에어컨 배관 자재창고에 설치된 콤퓨레샤 모터연결 전기배선에서 전기적 요인으로 착화 발화되어 창고내부 및 천정을 통하여 다락방으로 연소 진행된 것으로 추정되며, 창고 내부 전소, 다락방 부분소, 에어컨 배관, 콤퓨레샤, 전기제품, 기타 집기비품 및 가재도구 일부 소실된 화재임
※ 참고사항

강 서 소 방 서 장

붙   임  1. 화재현장조사서 1부.

2. 화재현황조사서 1부.

3. 화재유형별 조사서 1부.

4. 화재피해조사서(재산) 1부.

5. 질문기록서 1부.

6. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.