문서번호	정수과-8877
결재일자	2020.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
임해기		이병옥	07/27 권선조
협 조
	주무관			박소현

필터프레스 탈수기 점검결과 보고

2019. 10.

필터프레스탈수기 수리 계획

필터프레스탈수기의 안정적 운영을 위하여 탈수기를 점검하고 그 결과를 보고함.

□ 개  요

**********

- 설치연도: 2010.9월

- 형    식: 여포이동식(50개)

□ 고장내용

○ A호기 필터프레스 탈수기 유압프레스와 배관의 접합부에서 누유현상 발생

- 관련사진

유압프레스 장치 전경		누유부분 사진

○ A호기 유압프레스 압력계 고장

□ 수리 및 조치(예정)사항

○ 유압배관수리 및 압력계 교체

○ 재고부족한 소모품 구매

□ 소요예산 및 계약방법

*************************************

*************************

*********************************

*****************************

****************************************************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(정수장 시설 유지보수, 배출수처리시설 유지보수)

붙 임 : 산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.