“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	한강유역환경청장(상수원관리과장)
(경유)
제목	입상활성탄 공정 정수장 점검결과에 따른 조치결과 제출

1. 환경부 물이용기획과 4018-(‘20.7.21)호와 관련입니다

2. 최근 수돗물 유충 발견 등 수돗물 안전 우려에 따라  입상활성탄 공정 점검

사항에 대하여 미흡한 사항에 조치하고 붙임과 같이 제출합니다

○ 점검결과 미흡한사항 조치결과

구분	점검내용	점검결과 미흡사항	조치사항
청결상태	○ GAC 건물내부 청결상태	○ 활성탄여과지내 청소필요	‘20.7.17 바닥 물청소 실시 완료
유입방지 시설	○ 활성탄동 환기구, 점검구 등	○ 환기구, 방충망 보강실시, 지별덮개설치, 해충기 설치예정(이번주내)	‘20.7.18~7.24 설치완료
			지별 덮개 8월 설치예정
	○ 방충설비 설치현황

붙임 : 입상활성탄 공정 정수장 점검결과 조치결과 1부.끝

	광암아리수정수센터소장
★전문관	강석규		정수과장	07/27 방진표
협조자
시행	정수과-3748	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	부분공개(7)