	강북소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2020년 7월 중 보이는 소화기 점검 결과 보고(삼각산)

1. 관련문서

○ 예방과-626(2019.01.15.)호 「2019년 보이는 소화기 유지관리 대상지 변경에 따른 관리계획(알림)」

○ 예방과-3253(2020.03.18.)호 「소나무협동마을 ‘보이는 소화기’ 관리계획 알림」

○ 예방과-6964(2020.07.03.)호 「2020년 상반기 ‘보이는 소화기’ 설치결과(알림)」

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 관내 2020년 7월 중 보이는 소화기 점검결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검기간: 2020년 7월 중(주 1회 이상 현장확인)

나. 점검수량: 201개 대상 402개(비예산 11개 대상 95개는 자체 관리)

다. 점검활동: 1명(센터장)

※ 신종 코로나 바이러스 감염증 관련 의용소방대 소집활동 중지[관련문서: 재난관리과-961(2020.02.07.)호]

라. 결    과

1) 양    호: 194개 대상 391개(비예산 구청 설치 59개소 118개 포함)

2) 불    량: 4개 대상 5개(비예산 구청 설치 59개소 118개 포함)

※ 이전 요청 1개소(강북구 삼양로255 청구약국 건물, 관리번호 93-253-2018-1)

3) 기    타: 1개 대상 2개(상시 주차로 인하여 점검 등 확인불가, 이전 필요)

4) 정비불가: 2개 대상 4개(공사 및 민원제기로 철거 – 보드판 1개, 소화기 4개 센터 보관)

붙임  보이는 소화기 유지관리 대상 점검 결과 1부.

	삼각산119안전센터장
담당자	현승규		진압1팀장	강창륜		119안전센터장	07/27 정찬광
협조자
시행	삼각산119안전센터-3305	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화		/전송		/		/	부분공개(7)