함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	재난안전통신망(PS-LTE) 단말기 관리운영 계획 보고

1. 전산통신과-2825(2020.07.23.)호『소방관서별 재난안전통신망(PS-LTE) 단말기 배부 계획  안내』와 관련입니다.

2. 재난안전통신망 집중사용지역 확대 운영 계획에 따라 우리서에 배정받은 재난안전통신망 단말기 관리운영 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2020.07.27.~ 집중 사용 종료시

나. 대 상 : 재난안전통신망(PS-LTE) 단말기 2대

연번	사용자	단말기 정보					비고
		형태	모델명	번호	시리얼넘버	제조사
1	종로소방서장	스마트폰형	SM-G889N	*************	**********	삼성
2	현장지휘팀장	복합단말기형	PDC760	*************	**********	에스 트래픽	D-UHF 병행 사용

다. 운영방안 : 기존 소방무선망을 주 통신망 사용

1) 7.27 ~ 7월말 : 현장활동 지장 없는 범위내 우선 활용(소규모 재난, 귀소, 훈련 등)

2) 8월 ~ 종료시 : 단계별 확대 운영(소방청 ↔ 시․도 소방본부 ↔ 소방서 간 상황보고)

3) 재난안전통신망 단말기는 보조 수단(영상제공, 난청지역 사용) 활용

4) 통신반경 비교와 통화품질 ․ 성능확인에 우선 활용

5) 통화점검 : 소방본부별 매주 목요일 10시 주간 점검(8월 ~ 종료시)

6) 지휘차 내 보관후 현장활동시 통신담당 중점 점검사항 확인

7) 단말기 관리 철저(분실, 파손 등)

라. 중점 점검사항

1) 단말기 통화서비스 : 지하(터널) 등 통신환경에 따른 통화 품질 및 반경

2) 단말기 사용편리성 : 그룹․개별통화, 문자, 영상통화 선명도 등

3) 단말기 성능 : 배터리, 내구성, 크기․무게 및 각종 버튼의 조작 편리성

복합단말기의 경우 기존 UHF무전기 호환, 성능비교 등

붙임 1. 재난안전통신망 운영 및 사용에 관한 규정 1부.

2. (소방청) 재난안전통신망 집중사용지역 세부 운영 계획 1부.

3. 재난안전통신망 단말기 매뉴얼(스마트폰형) 1부.

4. 재난안전통신망 단말기 매뉴얼(복합단말기형) 1부.  끝.

담당자	장성호		지휘2팀장	이영병		현장대응단장	전결 07/27 이용관
협조자
시행	현장대응단-4802	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 (수송동)	/
전화	02-736-0417	/전송	02-739-0119	/	kaws73@seoul.go.kr	/	부분공개(5)