“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	김*숙(04157 서울특별시 마포구 토정로37길 46)님 귀하
(경유)
제목	수질검사 결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 서울물연구원에 의뢰한 결과 아래와 같이 이상없음 알려드립니다.

가. 수질검사 내역

채수지점	채수일	검사일	검사결과		비고
			유충관찰결과
			있음	없음
욕실	7.23	7.24		○	수돗물 시료에서는 유충알 등이 관찰되지 않은 것을 볼 때 유충의 유입경로는 급수계통 외적인 요인으로 판단됩니다. 공급되는 수돗물은 이상없음을 알려드립니다.
주방	7.23	7.24		○
1층 식당	7.24	7.24		○
계량기전 직수	7.24	7.24		○

끝.

	서부수도사업소장
주무관	류현선		수질팀장	장은희		행정지원과장	전결 07/27 박달경
협조자
시행	행정지원과-14633	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)