	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 8월 중 「보이는 소화기」 자체 유지관리·점검 계획 보고

1. 관련문서

○ 예방과-2505(2018.03.03.)호 「2018년 ‘보이는 소화기’ 설치 및 유지 · 관리 계획(알림)」

○ 예방과-236(2019.01.07.)호 「2019년 ‘보이는 소화기’ 설치결과(알림)」

○ 예방과-3253(2020.03.18.)호 「소나무협동마을 ‘보이는 소화기’ 관리계획 알림」

○ 예방과-6964(2020.07.03.)호 「2020년 상반기 ‘보이는 소화기’ 설치결과(알림)」

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 관내 2020년 8월 중 「보이는 소화기」 자체 유지관리 · 점검계획을 아래와 같이 보고합니다.

○ 점검기간: 2020년 8월 중

○ 점검수량: 201개 대상 402개(비예산 구청설치 59개 대상 118개 포함)

※ 동북프라자 등 비예산: 11개상 95개(자체 관리)

○ 점 검 자: 7명(센터장, 의용소방대원)

※ 재난관리과-961(2020.02.07.)호 「신종 코로나 바이러스 감염증 관련 의용소방대 소집활동 중지 알림」와 관련 활동개시 문서 접수 시까지 의용소방대원 활동 중지

○ 방    법

- 순찰횟수: 주 1회 이상(현장점검)

- 점검주기: 매월 1회 보이는 소화기 전량 점검

- 설치 지역 인근 의용소방대원 활용 상시 관리체계 구축

- 지역 주민대상 보이는 소화기 사용법 등 교육 및 홍보

- 보이는 소화기 설치 실태 확인 및 도난 · 보수 관련사항 확인 등

붙임  1. 보이는 소화기 유지관리 대상 현황 1부.

2. 보이는 소화기 상시 관리자 지정 현황 1부.

3. 보이는 소화기 유지관리 대상 구역별 지정현황 1부.  끝.

담당자	현승규		진압1팀장	강창륜		119안전센터장	07/27 정찬광
협조자
시행	삼각산119안전센터-3321	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화		/전송		/		/	부분공개(6)