투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	신내1동장
(경유)
제목	신내지하보도 조명 개선 요청에 따른 회신

1. 귀 주민자치센터의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 신내제1동-7120(2020.7.6.)호와 관련하여 신내지하보도 조명 개선 요청사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 회신내용

- 2020.7.27. 귀 주민자치센터와 합동점검 결과 현재 신내지하보도 조명은 KS조도기준에 적합한 상태로서 주기적인 등기구 세척을 통해 밝기를 유지하며, 추후 예산에 우선적으로 반영하여 조명 개선하겠음을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	강혜지		주무관	문준호		기전과장	07/27 이재권
협조자
시행	기전과-3825	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	02-2210-1536	/	rkd94124@seoul.go.kr	/	대시민공개