문서번호	시설관리과-2632
결재일자	2020.7.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설부장
방호익	손창열	07/28 전영주

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

시 설 부

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

○ 뚝섬공원 보도블럭 노후 및 수목 뿌리 성장으로 돌출되어 보행불편 민원사항임.

- 뚝섬공원 자양나들목 앞 보도블럭이 노후 및 수목뿌리 돌출로 보행불편이      발생하여 보도블럭 교체후 평탄성을 확보코자 함.

○ 여의도공원 휴식공간 계단 노후로 미관저해로 교체사항임.

- 여의도공원 물빛광장 하류 계단 노후로 변색되어 미관을 저해함.

▣ 시설물현황 및 검토의견

연번	시설물현황				조사결과 및 조치방안
	접수(민원)현황	위 치	내 용
1	뚝섬안내센터)	∙뚝섬공원 자양 나들목	∙ 자양나들목앞 보도브럭이 노후 및 수목 뿌리 돌출로 평탄성이 확보되지 않아 정비를 요청함		현장조사 결과 보도블럭이 노후 및 수목뿌리 돌출로 인한 보행 통행이 불편하여 보도블럭을 교체하여 평탄성을 확보코자 함. 보도블럭 교체 A=595㎡ 소요예산 : 12,000천원
2	여의도 안내센터	∙여의도 물빛광장 하류	∙ 여의도공원 물빛광장 하류 휴식공간 계단이 노후로 변 색되어 정비를 요청함		현장조사 결과 계단이 노후로 변색 되어 휴식공간 조성 및 보행환경 개선을 위해 교체가 필요함 화강석 계단교체 : L=400mm 소요예산 : 112,000천원
뚝섬공원 자양나들목 (보도블럭교체)				여의도공원 물빛광장 하류(계단교체)

▣ 조치계획

- 지속적인 민원해소를 위해『‘20년 하천시설물 유지보관리 및 개선공사(연간단가)』      에 작업지시하여 보도블럭 및 계단을 정비하고자 함.