투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강동구청장(도로과장)
(경유)
제목	협의사항 보완도서 제출(고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치)

1. 강동구 도로과-6002(2020.04.01.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진하고 있는 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치사업 관련 전기분야 협의사항에 대한 보완도서를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 의견이 있는 경우 우리본부로 2020년 8월 7일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 설계도서 보완사항

연번	강동구 의견	보완사항	비고
1	LED가로등(10m)의 차도등은 동일 노선의 기존 등기구와 동일한 100w 적용	의견반영	가로등기구 상세도 참조
2	고속도로 교각에 가려져 음영이 생길 경우에 대한 보강 필요	교각 하부 투광등 16조 반영	가로등평면도 참조
3	고덕교 확장에 따른 고덕천 산책로 조명 보강	교각 하부 투광등 20조 추가	경관조명 평면도 참조
4	교량 디자인 변경에 따른 경관조명 적용	의견 반영

3. 아울러, 3번 교량 확장에 따른 고덕천 하부 산책로 경관조명 설치는 당초 설계 시 미반영되어 2020년 서울특별시 1차 추경예산 편성 요청하였으나, 예산이 확보되지 않아 설치가 어려운 여건임을 양해하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 보완도서 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이창근		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	07/28 이달영
협조자
시행	설비부-11034	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-2660	/	zoom4799@seoul.go.kr	/	부분공개(5)