문서번호	건축과-14301
결재일자	2020.7.28.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		건축안전팀장		건축과장		도시관리국장
전은우		윤기수		이경도		07/28 김영식
협조
	건축기획팀장		정광철
	건축관리팀장		유영준
	건축민원팀장		김국환

★ ◉

2020년도 여름철(우기) 대비 안전점검 결과보고

(국가안전대진단, 급경사지, 주택사면 포함)

2020.  7.

(건 축 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [√] (건축사, 토질및기초기술사) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [√] ( 안전점검대상 소유자 ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [√]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2020년도 여름철(우기) 대비 안전점검 결과보고

(국가안전대진단, 급경사지, 주택사면 포함)

풍수해 등이 발생하는 여름철을 맞이하여 구민들의 안전사고를 예방하고자 건축공사장, 중점관리시설물에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1	추 진 근 거

□「재난 및 안전관리 기본법」제25조의 2 (재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□ ′20년 여름철 주택건축분야 안전대책 추진계획 (지역건축안전센터-5736호, ′20.5.19.)

□ ′20년 여름철 안전대책 추진계획 (건축과-10104호, ′20.5.28.)

□ ′20년 성동구 급경사지 안전관리대책추진 (안전관리과-1856호, ′20.2.11.)

2	점 검 개 요

□ 점검기간: ′20. 6. 1. ~ 7. 23.

□ 점 검 자: 외부전문가 4명 및 각 동 담당자

○ 성동구 건축사회 박영송, 박성식, 김미섭 건축사

○ 성동구 건축자문위원 김돈희 토질 및 기초기술사

□ 점검사항

○ (공사장) 공사장 주변 계측 관리, 수방장비 확보 등 기타 위해요인

○ (시설물) 주요 구조부재 손상균열, 부등침하 등 위험요인

* 급경사지(19개소), 주택사면(D등급 4개소) 점검 및 국가안전대진단(4개소) 점검 대상이 우기 대비 안전점검 대상에 포함되어 중복 점검방지 및 예산절감을 위해 금번 안전점검으로 갈음함

3	점 검 결 과

□ 점검결과: 총 287개소

(단위: 개소)

합 계	시설구분	합계	중점관리시설
			A등급	B등급	C등급
	합 계	287	136	32	119
전문가 점검	소 계	56	-	-	56
	대형공사장	12			12
	노후건축물	17			17
	축대□옹벽 등	27			27
공무원 점검	소 계	194	99	32	63
	대형건축물	131	99	32
	중□소형공사장	63			63
자체점검	한양대학교	37	37	-	-

□ 주요 지적사항 [세부 점검결과 붙임 참조]

○ (공사장) 대체로 특이사항 없으나 일부 안전관리 시설 미흡

○ (시설물) 대체로 미장균열 및 배수구멍 부족 등 경미한 사항 확인

□ 조치사항

○ 중점관리시설 등급조정: 1개소 (B급→C급)

* 성수동1가 685-185 지반침하 우려로 등급조정 (B→C)

○ 중점관리시설 대상 제외: 5개소

* 성수동1가 22-13 외 4개소: 철거되어 관리대상에서 제외

○ 점검결과 지적사항 시설물에 대해 보수□보강 등 정비토록 행정지도

○ 그 외 시설물, 건축공사장 등은 지속적으로 안전관리 철저토록 행정지도

4	행 정 사 항

□ 시설물 점검결과 NDMS, 사면관리시스템 입력

□ 점검결과 제출: 지역건축안전센터, 안전관리과

붙임  여름철 대비 안전점검 결과 1부.  끝.