문서번호	자전거정책과-7055
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		자전거시설팀장	자전거정책과장
이우천		한정환	06/27 서병철
협조

자전거 주차장 환경개선 계획

2019. 6.

도시교통실

(자전거정책과)

자전거 주차장 환경개선 계획

자전거 주차장을 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 노후 건물 및 이용시설에 대한 환경개선 및 유지보수를 수행하여 이용객 편의를 제공하고자 함

□ 추진배경

○ 서울시, 자치구에서 설치하여 관리중인 자주식 자전거 주차장의 조명시설 및 주차장치 등 노후 발생

○ 자전거 이용자 불편 발생 및 안전사고 위험성 증가

□ 추진경위

○ ´19.02. : 자전거 안전시설 확충계획 수립

○ ´19.06. : 자전거 주차장 환경개선 수요 제출(자치구→시)

□ 사업개요

○ 사업대상 : 수유역, 신목동역, 신도림역 자전거주차장(3개소)

구분	위 치	사업내용	****	비고
강북구	수유역 자전거주차장 (수유역 6번 출구)	LED조명등 교체(110개소)	********
		자전거 컨베이어벨트 교체(2개조)	********
		계	********
양천구	신목동역 자전거주차장 (양천구 목동 136-1)	천장재 및 LED조명등(20개소) 교체	********
		2층 바닥재,방음벽 설치	********
		출입문, 내부 마감처리 개선	********
		계	*********
구로구	신도림역 자전거주차장 (신도림역 2번 출구 앞)	2단거치대 교체(270대)	**********
		LED조명등 교체(36개소)	*******
		CCTV 교체(6대)	********
		계	*********
총계			*********

○ 대상선정 사유 : 자치구 수요조사 후 현장점검 결과 조명시설 및 자주식 주차장치 등 시설노후로 인한 자전거 이용자 안전사고 발생 위험성이 높은 주차장

○ 검토의견

- 대상 주차장(3개소)은 8년 이상 운영되어 조명, CCTV등 기능저하에 따른 실내조도 확보 및 도난 방지가 어려워 시설개선이 필요함

- 2단 주차장치는 가스쇼바 등 노후고장으로 자전거주차 이용 시 안전사고 위험이 내재하여 레버형식의 교체가 적절하다고 판단됨

- 자전거 컨베이어 벨트는 10년 사용 고장난 상태로 벨트, 롤러 등 부품이 수명소진된 것으로 판단되어 교체 보수가 적절함

□ 기대효과

○ 노후시설 정비를 통한 자전거 이용안전 개선

○ 자전거 주차장 실내환경 개선을 통한 자전거 이용자 편의 증진

□ 향후계획

○ ´19.06. : 각 자치구별 사업비 재배정

○ ´19.07~11. : 사업시행 및 준공

□ 행정사항

○ 총 비용 : 294백만원

○ 예산과목 : 교통사업특별회계/도시교통실 자전거정책과/자전거이용활성화 및 교통환경개선/자전거 이용시설 확충 및 관리/자전거도로안전시설확충/시설비

○ 예산집행 : 각 자치구 교통행정과에 재배정하여 집행

○ 예산재배정 사유 : 자전거 이용자의 편의 제공을 위하여 자전거 이용실태 및 시설현황을 잘 파악하고 있는 각 주차장의 관리기관인 자치구(강북구,양천구,구로구)에서 사업시행함이 효율적임

<참고>사업대상지 사진

수유역 자전거 주차장
전경	컨베이어벨트 고장	조명시설 노후
2. 신목동역 자전거 주차장
전경	2층 개선 전	2층 개선 후(안)
3. 신도림역 자전거 주차장
전경	2단 주차장치 고장	조명시설 노후