염소용기 계근대장 (정수장 07.22)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	07/24 최종인

2020년 07월22일 수요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0630	541	0339	568
2		0321	564	3150	564
3		737	536	0373	563
4		0627	543	0632	540
5		0636	540	740	542
6		0303	564	0370	562
7
8
9
계		6 병	3,288	6 병	3,339
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,760 kg		3,370 kg
	자체계근	8,740 kg		3,350 kg
용기무게		3,288 Kg		3,339 kg
납품수량		5,452 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		52 kg		31 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.