“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강남수도사업소
수신	************************ 귀하
(경유)
제목	서울시 상수도사업본부(질문과 답변) 민원처리 알림(아리수 경도)

******

********************************************************************

시민님께서는 서울 아리수는 경수인가요? 그리고 탄산칼슘의 평균농도가 몇 ppm정도로 관리 하시나요? 라는 민원을 주셨습니다.

시민님과 통화해서 말씀드린바와 같이 우리사업소 관할 암사정수센터에서 생산하는 물의 경도(6월평균)는 74㎎*L로서 연수(기준:0∼75㎎/L)에 해당합니다. 그리고 탄산칼슘의 농도는 따로 관리하지 않으며, 경도(기준 300㎎/L 이하)를 정수센터에서 주간검사하고 있습니다. 서울의**********************************************************

*****************************************************************************************************************************************************

기타 궁금하신 사항은 우리사업소로 문의하시면(*******************)  언제나 친절하게 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

							강남수도사업소장
주무관							박진석			수질팀장					이동조					행정지원과장					전결 07/24 이영세
협조자
시행			행정지원과-13769									(						)		접수											(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)															/
전화		02)3146-4742						/전송			02)3146-4779					/													/	부분공개(6)