문서번호	기전과-6829
결재일자	2020.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이주진		최대성	07/27 서승완
협조

오금 지하차도 관리실 시설물 이상 발생 및 점검결과 보고

2020. 07.27

오금지하차도 관리실 시설물

이상 발생 및 점검결과 보고

오금지하차도 관리실 출입문 안쪽 바로 위 콘크리트 천장이 훼손돼어

보고합니다.

2020. 07. 27.(목)

보고자 : 전기운영7 이주진

1. 발생장소 : 오금지하차도  관리실 출입문 바로 위 천장

2. 발생일자 : 2020. 07. 27(월)

3. 보고내용

천장의 콘크리트가 첨부파일의 사진과 같이 떨어져 나갔음.

5. 보고자 의견

신속한 보수 필요

6. 사진

사진1	사진2

끝.