“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 회신(SPP-2007********)

안녕하십니까, 백선애님.

서울특별시 상수도사업본부 서부수도사업소 급수운영과 주무관 노운학입니다.

서울시 상수도 행정에 적극 참여해 주심에 감사드립니다.

신고하여 주신 마포구 신수동 99-4 수도계량기 보호통 뚜껑 관리 미비와 관련하여 확인한 결과 해당 수도계량기보호통 및 뚜껑은 수도사용자 측에서 관리하는 시설물임을 안내드립니다.

서울특별시 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임 등)에 따라 대지 경계선 안의 급수설비는 수도사용자 측에서 관리하도록 규정하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 우리 수도사업소에서는 사유지 내 수도계량기보호통에 대한 관리가 불가능함을 안내드립니다.

그러나 수도계량기 관리 및 통행 안전 확보를 위하여 해당 건물 관리처와 협의하여 우리 사업소에서 시행할 수 있는 수도계량기 보호통 뚜껑 교체를 시행할 예정임을 첨언드립니다.

우리 사업소의 상수도시설물 관리 한계상 불편을 해결해 드리지 못하는 점 양해하여 주시기 바라며, 더 궁금하신 사항은 아래 연락처로 문의하여 주시면 처리하여 드리겠습니다.

서부수도사업소 급수운영과 담당자 노운학(☏ 02-3146-3661)

주무관							노운학			급수관리팀장					김승완					급수운영과장					07/27 이병운
협조자
시행			급수운영과-12386									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69)															/
전화		02-3146-3661						/전송			02-3146-3689					/	woonnoh@seoul.go.kr												/	부분공개(6)