하자기간 만료에 따른 최종하자검사 실시(2020.7월 기계)

문서번호	시설개선과-5947
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		이재상		황인정		07/29 윤정한

□ 2020년 상반기 하자검사 대상 : 4건

○ 검사조서 작성 : 2건

○ 검사조서 생략 : 2건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 2건

사업명	잠실주경기장 냉동기 및 냉온수기 교체공사
계약자	***
계약금액	*************
준공검사일자	2018.7.18
하자담보책임기간	2018.7.18.~2020.7.17
하자검사일	2020.7.17.
사업개요	냉동기 및 냉온수기설치
검사결과	이상없음

사업명	잠실주경기장 기계설비 자동제어 구매설치
계약자	********
계약금액	*************
준공검사일자	2018.7.27
하자담보책임기간	2018.7.27.~2020.7.26
하자검사일	2020.7.26.
사업개요	컨트롤판넬등설치
검사결과	이상없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 2건

공사명	준공검사일자	계약자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비 고
탄천포지 조경 급수용 펌프 교체	2019.07.15	********	*********	2020.07.14	이상없음	최종하자검사
냉난방기 조달구매(주경기장 통신실외 2개소 냉난방기 교체 및 수리)	2018.07.31	*******	*********	2021.07.30	이상없음	최종하자검사

위 공사완료 사항에 대하여『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2020년 7월 29일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사		성명	황인정		황인정
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬