나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 8월 중 소방용수시설 및 비상소화장치조사 계획

1.  재난관리과-2432(2020.4.16.)호 “2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림”과 관련입니다.

2. 위와관련 우리119안전센터 2020년 8월 중 소방용수시설 및 비상소화장치조사를 아래와 같이 실시하고자 하오니 전 직원은 소방용수시설 유지관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 기간: 2020. 8. 1. ~ 2020. 8. 31.

나. 대상: 806개소

1) 소방용수시설: 743개소(소화전 736, 저수조 7)

2) 비상소화장치: 63개소(일체형 41개소, 분리형 22개소)

다. 안전관리자: 1팀장 박태준, 2팀장 유영태, 3팀장 이창용

라. 조사방법: 주간 및 당번 근무시 차량(펌프차, 탱크차)이용하여 실시

1) 소방용수시설: 7월, 8월 분할 점검 및 정기점검 [붙임참조]

2) 비상소화장치: 월 1회 점검

※ 소방용수시설 점검시 비상소화장치 점검을 병행(소방청 예규 16호)하고 119행정정보시스템에 담당 비상소화장치 입력(근무일지 연계) 철저.

※ 휴가로 인해 소방용수시설 조사 계획 변경 가능함. (근무일지 기재)

붙임 : 2020년 8월 소방용수시설 조사 일정 1부.  끝.

담당자	조태훈		진압1팀장	박태준		119안전센터장	07/29 박천호
협조자
시행	돈암119안전센터-3192	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192	/	http://www.seoul.go.kr
전화	924-0119	/전송	925-1158	/	hide9th@seoul.go.kr	/	대시민공개