문서번호	수처리연구과-2587
결재일자	2020.7.29.
공개여부	대시민공개

주무관		수처리연구과장							결재
고건		07/29 홍숭희
협 조

교육일지(가스보관실 안전 등)

교육일시	2020. 7. 29.(수) 13:10~14:10
교 관	수처리연구과장 홍숭희
교육대상	직원 7인(신장환, 송종봉, 백영애, 양윤선, 김태균, 강문숙, 고 건) (이광제 : 당직 후 휴무)
교육제목	가스보관실 안전관리
교육내용	1. 가스보관실 안전사고 전파 ❍ 일 시: 2020.7.17.(금) 15:30 ❍ 사 고 자: 미생물검사과 보건연구사 차소양 ❍ 발생경위: 먹는물분석과 잔여 분석업무 처리 중 사고 발생 - 가스보관실에서 기체 용기의 교체작업 중 공병이 쓰러지면서 골반 주변 가격하여 찰과상 발생 ❍ 원인분석 (불안정한 상태) - 사고 발생 전 공병거치대에 공병 4개가 한 개의 사슬로 불안전하게 체결되어 있었음 - 기체보관실 바닥에 단차가 있었고, 사고자는 본인 체중보다 무거운 53 kg의 공병 2개를 좌우로 돌려가며 이동하느라 매우 불안정한 상태 (불안정한 행동) - 사고자는 보조 인력의 도움 없이 혼자서 공병 정리를 하다가 안전 사슬이 제거된 공병이 넘어지면서 사고자를 타격 [먹는물분석과 시험분석용 기체보관실 안전개선(안) 문서 참조] 2. 교육 내용 ❍ 공병 보관시 가스용기 1개당 1개의 안전사슬로 체결 ❍ 현재 수처리연구과는 사용하는 가스가 없으나 향후 CO2 사용 가능성이 있음. 추후 가스 사용 및 교체 시 2인 동행 할 것(필요시 공무직 협조요청) ❍ 연구실 안전사고는 불안정한 상태와 불안정한 행동이 결합되었을 때 발생하는 것이므로, 직원 각자 안전에 유의하여 불안정한 행동을 하지 않는 안전의식 요망. 3. 교육 사진