문서번호	시설보수과-5866
결재일자	2020.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		代윤동원	07/29 박문희
협조

정기안전점검보고서(서울교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

정기점검 보고서(서울교)

□ 시설물명 : 서울교

시설물개요	폭: 55.5m, 연장: 236m	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급		준공년도 : 2004.12.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과			시설6급		윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과			시설6급		윤동원
				시설7급		이승훈

□ 점검일시 : 2020.7.28.(화)

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전 점검 및 진단 시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치 후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조치내용
		교량받침 이상거동			보강공사 추진중	-

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손상내용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문 여부	사진 번호
	낙교방지시설 점검			이상거동 보강공사 (현장사무실 설치준비)		1-1 1-2

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

□ 현황사진