“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신자	관리사무소장(03709 서울특별시 서대문구 수색로 100)님 귀하
(경유)
제 목	수질검사 결과 안내

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. 아리수 품질확인제 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

○ 수질검사 결과 : 수질검사 안내문 3부 참조.

- 검사항목(5항목) : 탁도, 잔류염소, PH, 철, 구리

- 검사결과 : 모두 적합

붙임 : 1. 수질검사 안내문 3부.

2. 여름철 수돗물 안전한 사용법 1부.   끝.

	서부수도사업소장
주무관	류현선		수질팀장	장은희		행정지원과장	전결 07/30 박달경
협조자
시행	행정지원과-14881	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3562	/전송	02-3146-3578	/	rhsun79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)